## Investments
Investment | pN | CAPEX (GBP/MW(h)(/*C)) | FixOM
M1 | 0 | 320000 | 3000
M2 | 0 | 480000 | 5000
M3 | 64.0485 | 726000 | 10910
M4 | 0 | 2083000 | 26840
M5 | 101.3154 | 3700000 | 42540
M6 | 0 | 2220000 | 14530
M7 | 8.5926 | 510000 | 9900
M8 | 87.5593 | 15300 | 0
M9 | 62.2899 | 100000 | 7000
M10 | 30.2011 | 3280000 | 12000
M11 | 84.558 | 10000 | 5000
M12 | 7.8455 | 1000000 | 0
M13 | 4.8154 | 10000 | 5000
M14 | 15.4777 | 10000 | 5000

## Heat line Transfer
Period | HL1_pHL_value | HL2_pHL_value | HL3_pHL_value
1 | 71.68 | 0 | 0
2 | 70.336 | 0 | 0
3 | 64.1556 | 4.8154 | 0
4 | 64.8842 | 3.1695 | 0
5 | 64.064 | 4.6719 | 0
6 | 65.3818 | 4.8154 | 0
7 | 66.4951 | 4.8154 | 0
8 | 66.3789 | 4.8154 | 0
9 | 67.2545 | 4.8154 | 0
10 | 68.6247 | 4.8154 | 0
11 | 64.0207 | 4.8154 | 0
12 | 69.44 | 4.8154 | 0
13 | 67.902 | 0 | 0.19399
14 | 67.9929 | 0 | 0.55114
15 | 66.752 | 0 | 0
16 | 67.648 | 0 | 0
17 | 69.888 | 4.8154 | 0
18 | 67.648 | 4.8154 | 0
19 | 75.264 | 4.8154 | 0
20 | 73.024 | 4.8154 | 0
21 | 71.68 | 4.8154 | 0
22 | 73.024 | 4.8154 | 0
23 | 68.096 | 4.8154 | 0
24 | 69.888 | 4.8154 | 0
25 | 60.48 | 4.8154 | 0
26 | 62.72 | 4.8154 | 0
27 | 57.344 | 4.8154 | 0
28 | 59.136 | 4.8154 | 0
29 | 65.408 | 4.8154 | 0
30 | 57.792 | 4.8154 | 0
31 | 71.68 | 4.8154 | 0
32 | 70.784 | 4.8154 | 0
33 | 71.232 | 4.8154 | 0
34 | 71.68 | 4.8154 | 0
35 | 72.576 | 4.8154 | 0
36 | 70.336 | 4.8154 | 0
37 | 74.816 | 4.8154 | 0
38 | 73.92 | 4.8154 | 0
39 | 75.712 | 4.8154 | 0
40 | 75.264 | 4.8154 | 0
41 | 77.504 | 4.8154 | 0
42 | 76.16 | 4.8154 | 0
43 | 82.432 | 2.1311 | 0
44 | 80.64 | 3.9231 | 0
45 | 83.776 | 0.78706 | 0
46 | 83.328 | 1.2351 | 0
47 | 83.776 | 0.78706 | 0
48 | 84.558 | 0.0050555 | 0.114
49 | 81.984 | 2.5791 | 0
50 | 81.984 | 2.5791 | 0
51 | 84.558 | 0.0050555 | 2.802
52 | 84.558 | 0.0050555 | 1.458
53 | 84.558 | 0.0050555 | 3.698
54 | 84.558 | 0.0050555 | 2.802
55 | 84.558 | 0.0050555 | 2.354
56 | 84.558 | 0.0050555 | 3.25
57 | 84.558 | 0.0050555 | 2.354
58 | 84.558 | 0.0050555 | 2.354
59 | 84.558 | 0.0050555 | 1.906
60 | 84.558 | 0.0050555 | 2.802
61 | 84.558 | 0.0050555 | 0.114
62 | 84.558 | 0.0050555 | 1.01
63 | 82.88 | 1.6831 | 0
64 | 83.328 | 1.2351 | 0
65 | 84.224 | 0.33906 | 0
66 | 84.224 | 0.33906 | 0
67 | 84.558 | 0.0050555 | 0.114
68 | 84.558 | 0.0050555 | 0.562
69 | 82.432 | 2.1311 | 0
70 | 83.776 | 0.78706 | 0
71 | 77.504 | 4.8154 | 0
72 | 80.64 | 3.9231 | 0
73 | 75.712 | 4.8154 | 0
74 | 75.712 | 4.8154 | 0
75 | 70.336 | 4.8154 | 0
76 | 73.024 | 4.8154 | 0
77 | 68.544 | 4.8154 | 0
78 | 69.888 | 4.8154 | 0
79 | 66.304 | 4.8154 | 0
80 | 67.648 | 4.8154 | 0
81 | 70.784 | 4.8154 | 0
82 | 68.544 | 4.8154 | 0
83 | 75.264 | 4.8154 | 0
84 | 72.576 | 4.8154 | 0
85 | 76.16 | 4.8154 | 0
86 | 76.16 | 4.8154 | 0
87 | 78.848 | 4.8154 | 0
88 | 76.16 | 4.8154 | 0
89 | 80.64 | 3.9231 | 0
90 | 80.192 | 4.3711 | 0
91 | 80.192 | 4.3711 | 0
92 | 80.64 | 3.9231 | 0
93 | 77.504 | 4.8154 | 0
94 | 78.4 | 4.8154 | 0
95 | 78.4 | 4.8154 | 0
96 | 77.504 | 4.8154 | 0
97 | 77.952 | 4.8154 | 0
98 | 78.848 | 4.8154 | 0
99 | 78.848 | 4.8154 | 0
100 | 78.848 | 4.8154 | 0
101 | 80.192 | 4.3711 | 0
102 | 79.3404 | 4.8154 | 0
103 | 84.558 | 0.0050555 | 2.7583
104 | 82.88 | 1.6831 | 0
105 | 84.558 | 0.0050555 | 4.594
106 | 84.558 | 0.0050555 | 3.698
107 | 84.558 | 0.0050555 | 5.938
108 | 84.558 | 0.0050555 | 4.594
109 | 84.558 | 0.0050555 | 4.146
110 | 84.558 | 0.0050555 | 5.042
111 | 84.558 | 0.0050555 | 4.146
112 | 84.558 | 0.0050555 | 3.698
113 | 84.558 | 0.0050555 | 4.594
114 | 84.558 | 0.0050555 | 4.594
115 | 84.558 | 0.0050555 | 4.146
116 | 84.558 | 0.0050555 | 4.146
117 | 84.558 | 0.0050555 | 1.01
118 | 84.558 | 0.0050555 | 4.146
119 | 81.536 | 3.0271 | 0
120 | 82.432 | 2.1311 | 0
121 | 77.952 | 4.8154 | 0
122 | 79.296 | 4.8154 | 0
123 | 75.712 | 4.8154 | 0
124 | 77.056 | 4.8154 | 0
125 | 72.576 | 4.8154 | 0
126 | 74.368 | 4.8154 | 0
127 | 70.336 | 4.8154 | 0
128 | 70.784 | 4.8154 | 0
129 | 72.128 | 4.8154 | 0
130 | 73.0495 | 4.8154 | 0
131 | 79.7477 | 4.8154 | 0
132 | 83.199 | 1.364 | 0
133 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
134 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
135 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
136 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
137 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
138 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
139 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
140 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
141 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
142 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
143 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
144 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
145 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
146 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
147 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
148 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
149 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
150 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
151 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
152 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
153 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
154 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
155 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
156 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
157 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
158 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
159 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
160 | 84.558 | 0.0050555 | 5.2955
161 | 84.558 | 0.0050555 | 8.626
162 | 84.558 | 0.0050555 | 8.178
163 | 84.558 | 0.0050555 | 6.834
164 | 84.558 | 0.0050555 | 8.626
165 | 84.558 | 0.0050555 | 2.354
166 | 84.558 | 0.0050555 | 6.386
167 | 81.536 | 3.0271 | 0
168 | 84.558 | 0.0050555 | 0.114
169 | 74.368 | 4.8154 | 0
170 | 77.504 | 4.8154 | 0
171 | 71.68 | 4.8154 | 0
172 | 73.024 | 4.8154 | 0
173 | 73.472 | 4.8154 | 0
174 | 77.9866 | 4.8154 | 0
175 | 79.7477 | 4.8154 | 0
176 | 79.7477 | 4.8154 | 0
177 | 79.7477 | 4.8154 | 0
178 | 84.4622 | 0.007535 | 0
179 | 81.0771 | 0 | 0
180 | 76.3058 | 0 | 0
181 | 73.951 | 0 | 0
182 | 75.3935 | 0 | 0
183 | 77.6133 | 0 | 0
184 | 79.9796 | 0 | 0
185 | 82.3756 | 0 | 0
186 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
187 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
188 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
189 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
190 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
191 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
192 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
193 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
194 | 84.558 | 0.0050555 | 14.5244
195 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
196 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
197 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
198 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
199 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
200 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
201 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
202 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
203 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
204 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
205 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
206 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
207 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
208 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
209 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
210 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
211 | 84.558 | 0.0050555 | 13.8828
212 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
213 | 84.558 | 0.0050555 | 6.386
214 | 84.558 | 0.0050555 | 9.97
215 | 84.558 | 0.0050555 | 2.354
216 | 84.558 | 0.0050555 | 3.698
217 | 83.328 | 1.2351 | 0
218 | 84.558 | 0.0050555 | 0.114
219 | 80.64 | 3.9231 | 0
220 | 81.536 | 3.0271 | 0
221 | 80.192 | 4.3711 | 0
222 | 80.64 | 3.9231 | 0
223 | 79.7477 | 4.8154 | 0
224 | 80.1884 | 4.3747 | 0
225 | 79.7477 | 4.8154 | 0
226 | 79.7477 | 4.8154 | 0
227 | 79.7477 | 4.8154 | 0
228 | 79.7477 | 4.8154 | 0
229 | 79.7477 | 4.8154 | 0
230 | 79.7477 | 4.8154 | 0
231 | 81.6876 | 2.8755 | 0
232 | 81.984 | 2.5791 | 0
233 | 82.88 | 1.6831 | 0
234 | 82.88 | 1.6831 | 0
235 | 81.984 | 2.5791 | 0
236 | 82.88 | 1.6831 | 0
237 | 82.432 | 2.1311 | 0
238 | 83.328 | 1.2351 | 0
239 | 81.088 | 3.4751 | 0
240 | 81.536 | 3.0271 | 0
241 | 81.536 | 3.0271 | 0
242 | 80.64 | 3.9231 | 0
243 | 84.224 | 0.33906 | 0
244 | 83.776 | 0.78706 | 0
245 | 83.328 | 1.2351 | 0
246 | 83.776 | 0.78706 | 0
247 | 81.536 | 3.0271 | 0
248 | 82.88 | 1.6831 | 0
249 | 79.7476 | 4.8154 | 0
250 | 79.7477 | 4.8154 | 0
251 | 77.952 | 4.8154 | 0
252 | 79.7477 | 4.8154 | 0
253 | 79.7477 | 4.8154 | 0
254 | 79.7477 | 4.8154 | 0
255 | 79.7477 | 4.8154 | 0
256 | 79.7477 | 4.8154 | 0
257 | 79.7477 | 4.8154 | 0
258 | 79.7477 | 4.8154 | 0
259 | 79.7477 | 4.8154 | 0
260 | 79.7477 | 4.8154 | 0
261 | 79.7477 | 4.8154 | 0
262 | 79.7477 | 4.8154 | 0
263 | 79.7477 | 4.8154 | 0
264 | 79.7477 | 4.8154 | 0
265 | 79.7477 | 4.8154 | 0
266 | 79.7477 | 4.8154 | 0
267 | 78.239 | 4.8154 | 0
268 | 76.6244 | 4.8154 | 0
269 | 74.6499 | 4.8154 | 0
270 | 73.2866 | 4.8154 | 0
271 | 71.4316 | 4.8154 | 0
272 | 70.3646 | 4.8154 | 0
273 | 70.0352 | 4.8154 | 0
274 | 67.2516 | 4.8154 | 0
275 | 64.0415 | 4.8154 | 0
276 | 66.9953 | 4.8154 | 0
277 | 77.056 | 4.8154 | 0
278 | 77.056 | 4.8154 | 0
279 | 77.952 | 4.8154 | 0
280 | 77.504 | 4.8154 | 0
281 | 78.4 | 4.8154 | 0
282 | 78.8642 | 4.8154 | 0
283 | 79.7477 | 4.8154 | 0
284 | 79.7477 | 4.8154 | 0
285 | 79.7477 | 4.8154 | 0
286 | 79.7477 | 4.8154 | 0
287 | 79.7477 | 4.8154 | 0
288 | 79.7477 | 4.8154 | 0
289 | 79.7477 | 4.8154 | 0
290 | 80.7651 | 3.7979 | 0
291 | 79.7477 | 4.8154 | 0
292 | 79.7477 | 4.8154 | 0
293 | 79.7477 | 4.8154 | 0
294 | 79.7477 | 4.8154 | 0
295 | 83.4461 | 1.1169 | 0
296 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
297 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
298 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
299 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
300 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
301 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
302 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
303 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
304 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
305 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
306 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
307 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
308 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
309 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
310 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
311 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
312 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
313 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
314 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
315 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
316 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
317 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
318 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
319 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
320 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
321 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
322 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
323 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
324 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
325 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
326 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
327 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
328 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
329 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
330 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
331 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
332 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
333 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
334 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
335 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
336 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
337 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
338 | 84.558 | 0.0050555 | 0.0050555
339 | 84.558 | 0.0050555 | 0.72449
340 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
341 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
342 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
343 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
344 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
345 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
346 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
347 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
348 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
349 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
350 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
351 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
352 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
353 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
354 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
355 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
356 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
357 | 84.558 | 0.0050555 | 15.4777
358 | 84.558 | 0.0050555 | 13.554
359 | 84.558 | 0.0050555 | 10.418
360 | 84.558 | 0.0050555 | 6.834
361 | 84.558 | 0.0050555 | 3.698
362 | 84.558 | 0.0050555 | 0.114
363 | 82.88 | 0 | 0
364 | 78.4 | 0 | 0
365 | 74.816 | 0 | 0
366 | 72.128 | 0 | 0
367 | 69.888 | 0 | 0
368 | 70.336 | 0 | 0
369 | 72.576 | 0 | 0
370 | 71.68 | 0 | 0
371 | 70.784 | 0 | 0
372 | 70.784 | 0 | 0
373 | 70.336 | 0 | 0
374 | 68.096 | 0 | 0
375 | 67.2 | 0 | 0
376 | 65.408 | 0 | 0
377 | 64.96 | 0 | 0
378 | 64.512 | 0 | 0
379 | 64.064 | 0 | 0
380 | 64.064 | 0 | 0
381 | 63.168 | 0 | 0
382 | 62.272 | 0 | 0
383 | 62.272 | 0 | 0
384 | 61.824 | 0 | 0
385 | 61.376 | 0 | 0
386 | 63.616 | 0 | 0
387 | 59.136 | 4.8154 | 0
388 | 60.48 | 4.8154 | 0
389 | 61.824 | 4.8154 | 0
390 | 64.512 | 4.8154 | 0
391 | 65.408 | 4.8154 | 0
392 | 66.752 | 4.8154 | 0
393 | 67.2 | 4.8154 | 0
394 | 67.648 | 4.8154 | 0
395 | 68.544 | 4.8154 | 0
396 | 70.784 | 4.8154 | 0
397 | 71.232 | 4.8154 | 0
398 | 72.128 | 4.8154 | 0
399 | 72.128 | 3.5326 | 0
400 | 70.3537 | 0 | 2.6703
401 | 64.8781 | 0 | 9.0419
402 | 61.0134 | 0 | 12.9066
403 | 57.5463 | 0 | 15.4777
404 | 56.6503 | 0 | 15.4777
405 | 65.041 | 0 | 5.743
406 | 68.992 | 0 | 0
407 | 66.304 | 0 | 0
408 | 62.72 | 0 | 0
409 | 62.72 | 0 | 0
410 | 60.032 | 0 | 0
411 | 59.584 | 0 | 0
412 | 57.344 | 0 | 0
413 | 56.896 | 0 | 0
414 | 56.896 | 0 | 0
415 | 57.344 | 0 | 0
416 | 57.344 | 0 | 0
417 | 57.344 | 0 | 0
418 | 56.896 | 0 | 0
419 | 58.688 | 0 | 0
420 | 61.376 | 0 | 0
421 | 63.616 | 0 | 0
422 | 65.408 | 0 | 0
423 | 67.648 | 0 | 0
424 | 68.544 | 0 | 0
425 | 68.544 | 0 | 0
426 | 69.888 | 0 | 0
427 | 72.576 | 0 | 0
428 | 71.68 | 0 | 0
429 | 70.336 | 0 | 0
430 | 68.992 | 0 | 0
431 | 69.44 | 0 | 0
432 | 70.784 | 0 | 0
433 | 70.784 | 0 | 0
434 | 71.68 | 0 | 0
435 | 70.336 | 0 | 0
436 | 73.92 | 0 | 0
437 | 77.952 | 0 | 0
438 | 78.4 | 0 | 0
439 | 77.504 | 0 | 0
440 | 77.504 | 0 | 0
441 | 76.608 | 0 | 0
442 | 78.4 | 0 | 0
443 | 79.296 | 0 | 0
444 | 77.056 | 0 | 0
445 | 75.712 | 0 | 0
446 | 75.264 | 0 | 0
447 | 74.816 | 0 | 0
448 | 74.368 | 0 | 0
449 | 72.576 | 0 | 0
450 | 71.68 | 0 | 0
451 | 68.992 | 0 | 0
452 | 67.2 | 0 | 0
453 | 64.512 | 0 | 0
454 | 63.168 | 0 | 0
455 | 60.48 | 0 | 0
456 | 57.792 | 0 | 0
457 | 55.104 | 0 | 0
458 | 51.52 | 0 | 0
459 | 50.624 | 0 | 0
460 | 48.384 | 0 | 0
461 | 47.488 | 0 | 0
462 | 47.488 | 0 | 0
463 | 47.04 | 0 | 0
464 | 46.592 | 0 | 0
465 | 47.488 | 0 | 0
466 | 47.936 | 0 | 0
467 | 48.384 | 0 | 0
468 | 49.28 | 0 | 0
469 | 50.176 | 0 | 0
470 | 50.624 | 0 | 0
471 | 51.072 | 0 | 0
472 | 51.072 | 0 | 0
473 | 51.52 | 0 | 0
474 | 50.624 | 0 | 0
475 | 50.624 | 0 | 0
476 | 49.728 | 0 | 0
477 | 49.28 | 0 | 0
478 | 48.832 | 0 | 0
479 | 49.28 | 0 | 0
480 | 49.28 | 0 | 0
481 | 50.624 | 0 | 0
482 | 51.072 | 0 | 0
483 | 57.344 | 0 | 0
484 | 56 | 0 | 0
485 | 55.104 | 0 | 0
486 | 53.76 | 0 | 0
487 | 53.76 | 0 | 0
488 | 54.208 | 1.4171 | 0
489 | 53.312 | 4.8154 | 0
490 | 52.416 | 4.8154 | 0
491 | 53.312 | 4.8154 | 0
492 | 53.312 | 4.8154 | 0
493 | 52.864 | 4.8154 | 0
494 | 52.416 | 4.8154 | 0
495 | 51.52 | 4.8154 | 0
496 | 50.624 | 4.4498 | 0
497 | 43.0502 | 0 | 9.3658
498 | 38.7303 | 0 | 15.4777
499 | 39.4769 | 0 | 14.7311
500 | 55.552 | 0 | 0
501 | 55.552 | 0 | 0
502 | 55.104 | 0 | 0
503 | 56 | 0 | 0
504 | 56.448 | 0 | 0
505 | 56 | 0 | 0
506 | 56 | 0 | 0
507 | 55.104 | 0 | 0
508 | 56 | 0 | 0
509 | 56.448 | 0 | 0
510 | 56.448 | 0 | 0
511 | 56.896 | 0 | 0
512 | 55.552 | 0 | 0
513 | 56 | 0 | 0
514 | 57.792 | 0 | 0
515 | 58.24 | 0 | 0
516 | 59.136 | 0 | 0
517 | 59.584 | 0 | 0
518 | 60.928 | 0 | 0
519 | 61.376 | 0 | 0
520 | 63.616 | 0 | 0
521 | 63.168 | 0 | 0
522 | 64.064 | 0 | 0
523 | 64.064 | 0 | 0
524 | 64.512 | 0 | 0
525 | 66.304 | 0 | 0
526 | 67.2 | 0 | 0
527 | 67.2 | 0 | 0
528 | 68.096 | 0 | 0
529 | 68.544 | 0 | 0
530 | 68.544 | 0 | 0
531 | 64.512 | 0 | 0
532 | 64.512 | 0 | 0
533 | 64.064 | 0 | 0
534 | 62.72 | 0 | 0
535 | 64.512 | 0 | 0
536 | 64.512 | 0 | 0
537 | 65.408 | 0 | 0
538 | 66.304 | 0 | 0
539 | 65.856 | 0 | 0
540 | 63.616 | 0 | 0
541 | 63.616 | 0 | 0
542 | 62.272 | 0 | 0
543 | 62.72 | 0 | 0
544 | 62.272 | 0 | 0
545 | 62.272 | 0 | 0
546 | 62.72 | 0 | 0
547 | 62.272 | 0 | 0
548 | 61.376 | 0 | 0
549 | 60.48 | 0 | 0
550 | 56.896 | 0 | 0
551 | 55.104 | 0 | 0
552 | 53.312 | 0 | 0
553 | 52.416 | 0 | 0
554 | 51.072 | 0 | 0
555 | 50.176 | 0 | 0
556 | 47.488 | 0 | 0
557 | 46.592 | 0 | 0
558 | 45.248 | 0 | 0
559 | 47.936 | 0 | 0
560 | 49.28 | 0 | 0
561 | 49.28 | 0 | 0
562 | 50.176 | 0 | 0
563 | 51.072 | 0 | 0
564 | 53.312 | 0 | 0
565 | 53.76 | 0 | 0
566 | 54.208 | 0 | 0
567 | 55.104 | 0 | 0
568 | 55.552 | 0 | 0
569 | 56 | 0 | 0
570 | 56 | 0 | 0
571 | 56 | 0 | 0
572 | 56.448 | 0 | 0
573 | 58.688 | 0 | 0
574 | 60.928 | 0 | 0
575 | 60.032 | 0 | 0
576 | 58.688 | 0 | 0
577 | 0 | 0 | 0
578 | 0 | 0 | 0
579 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 0 | 0
581 | 0 | 0 | 0
582 | 0 | 0 | 0
583 | 0 | 0 | 0
584 | 0 | 0 | 0
585 | 0 | 0 | 0
586 | 0 | 0 | 0
587 | 0 | 0 | 0
588 | 0 | 0 | 0
589 | 0 | 0 | 0
590 | 0 | 0 | 0
591 | 0 | 0 | 0
592 | 0 | 0 | 0
593 | 0 | 0 | 0
594 | 0 | 0 | 0
595 | 0 | 0 | 0
596 | 0 | 0 | 0
597 | 0 | 0 | 0
598 | 0 | 0 | 0
599 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0
601 | 0 | 0 | 0
602 | 0 | 0 | 0
603 | 0 | 0 | 0
604 | 0 | 0 | 0
605 | 0 | 0 | 0
606 | 0 | 0 | 0
607 | 0 | 0 | 0
608 | 0 | 0 | 0
609 | 0 | 0 | 0
610 | 0 | 0 | 0
611 | 0 | 0 | 0
612 | 0 | 0 | 0
613 | 0 | 0 | 0
614 | 0 | 0 | 0
615 | 0 | 0 | 0
616 | 0 | 0 | 0
617 | 0 | 0 | 0
618 | 0 | 0 | 0
619 | 0 | 0 | 0
620 | 0 | 0 | 0
621 | 0 | 0 | 0
622 | 0 | 0 | 0
623 | 0 | 0 | 0
624 | 0 | 0 | 0
625 | 0 | 0 | 0
626 | 0 | 0 | 0
627 | 0 | 0 | 0
628 | 0 | 0 | 0
629 | 0 | 0 | 0
630 | 0 | 0 | 0
631 | 0 | 0 | 0
632 | 0 | 0 | 0
633 | 0 | 0 | 0
634 | 0 | 0 | 0
635 | 0 | 0 | 0
636 | 0 | 0 | 0
637 | 0 | 0 | 0
638 | 0 | 0 | 0
639 | 0 | 0 | 0
640 | 0 | 0 | 0
641 | 0 | 0 | 0
642 | 0 | 0 | 0
643 | 0 | 0 | 0
644 | 0 | 0 | 0
645 | 0 | 0 | 0
646 | 0 | 0 | 0
647 | 8.8994 | 0 | 0
648 | 17.92 | 0 | 0
649 | 16.576 | 0 | 0
650 | 13.44 | 0 | 0
651 | 12.544 | 0 | 0
652 | 10.304 | 0 | 0
653 | 12.544 | 0 | 0
654 | 7.168 | 0 | 0
655 | 6.72 | 0 | 0
656 | 4.48 | 0 | 0
657 | 0 | 0 | 0
658 | 0 | 0 | 0
659 | 0 | 0 | 0
660 | 0 | 0 | 0
661 | 0 | 0 | 0
662 | 0 | 0 | 0
663 | 0 | 0 | 0
664 | 0 | 0 | 0
665 | 0 | 0 | 0
666 | 0 | 0 | 0
667 | 0 | 0 | 0
668 | 0 | 0 | 0
669 | 0 | 0 | 0
670 | 0 | 0 | 0
671 | 0 | 0 | 0
672 | 0 | 0 | 0

## House Temp
Period | House1_tInt_value
1 | 19
2 | 19
3 | 19
4 | 19.0035
5 | 19
6 | 19
7 | 19.0063
8 | 19.0117
9 | 19.0214
10 | 19.0165
11 | 19.0181
12 | 19
13 | 19
14 | 19
15 | 19
16 | 19
17 | 19
18 | 19
19 | 19
20 | 19
21 | 19
22 | 19
23 | 19
24 | 19
25 | 19
26 | 19
27 | 19
28 | 19
29 | 19
30 | 19
31 | 19
32 | 19
33 | 19
34 | 19
35 | 19
36 | 19
37 | 19
38 | 19
39 | 19
40 | 19
41 | 19
42 | 19
43 | 19
44 | 19
45 | 19
46 | 19
47 | 19
48 | 19
49 | 19
50 | 19
51 | 19
52 | 19
53 | 19
54 | 19
55 | 19
56 | 19
57 | 19
58 | 19
59 | 19
60 | 19
61 | 19
62 | 19
63 | 19
64 | 19
65 | 19
66 | 19
67 | 19
68 | 19
69 | 19
70 | 19
71 | 19
72 | 19
73 | 19
74 | 19
75 | 19
76 | 19
77 | 19
78 | 19
79 | 19
80 | 19
81 | 19
82 | 19
83 | 19
84 | 19
85 | 19
86 | 19
87 | 19
88 | 19
89 | 19
90 | 19
91 | 19
92 | 19
93 | 19
94 | 19
95 | 19
96 | 19
97 | 19
98 | 19
99 | 19
100 | 19
101 | 19
102 | 19
103 | 19.0002
104 | 19
105 | 19
106 | 19
107 | 19
108 | 19
109 | 19
110 | 19
111 | 19
112 | 19
113 | 19
114 | 19
115 | 19
116 | 19
117 | 19
118 | 19
119 | 19
120 | 19
121 | 19
122 | 19
123 | 19
124 | 19
125 | 19
126 | 19
127 | 19
128 | 19
129 | 19
130 | 19
131 | 19.0065
132 | 19
133 | 19.0076
134 | 19.0247
135 | 19.04
136 | 19.0566
137 | 19.0713
138 | 19.0858
139 | 19.1017
140 | 19.1077
141 | 19.1184
142 | 19.1242
143 | 19.1298
144 | 19.1305
145 | 19.1313
146 | 19.1288
147 | 19.1279
148 | 19.1351
149 | 19.1438
150 | 19.1475
151 | 19.1512
152 | 19.15
153 | 19.1536
154 | 19.1395
155 | 19.132
156 | 19.1119
157 | 19.0953
158 | 19.0677
159 | 19.0453
160 | 19.0121
161 | 19
162 | 19
163 | 19
164 | 19
165 | 19
166 | 19
167 | 19
168 | 19
169 | 19
170 | 19
171 | 19
172 | 19
173 | 19
174 | 19
175 | 19.0194
176 | 19.0415
177 | 19.0618
178 | 19.0752
179 | 19.1118
180 | 19.1244
181 | 19.1213
182 | 19.1082
183 | 19.0989
184 | 19.0913
185 | 19.0939
186 | 19.1018
187 | 19.1191
188 | 19.1344
189 | 19.1479
190 | 19.15
191 | 19.1584
192 | 19.1426
193 | 19.1383
194 | 19.1133
195 | 19.1422
196 | 19.1532
197 | 19.1753
198 | 19.1698
199 | 19.1691
200 | 19.1476
201 | 19.1313
202 | 19.1136
203 | 19.0946
204 | 19.0743
205 | 19.0575
206 | 19.0426
207 | 19.0232
208 | 19.0217
209 | 19.0122
210 | 19.0044
211 | 19
212 | 19.0028
213 | 19
214 | 19
215 | 19
216 | 19
217 | 19
218 | 19
219 | 19
220 | 19
221 | 19
222 | 19
223 | 19
224 | 19
225 | 19
226 | 19.0048
227 | 19.0096
228 | 19.0062
229 | 19.0077
230 | 19.006
231 | 19.0043
232 | 19
233 | 19
234 | 19
235 | 19
236 | 19
237 | 19
238 | 19
239 | 19
240 | 19
241 | 19
242 | 19
243 | 19
244 | 19
245 | 19
246 | 19
247 | 19
248 | 19
249 | 19
250 | 19.0016
251 | 19
252 | 19
253 | 19.0048
254 | 19.0144
255 | 19.0222
256 | 19.0315
257 | 19.0406
258 | 19.048
259 | 19.0569
260 | 19.0656
261 | 19.0742
262 | 19.0842
263 | 19.0925
264 | 19.1071
265 | 19.1182
266 | 19.1388
267 | 19.1543
268 | 19.1689
269 | 19.1758
270 | 19.1724
271 | 19.1674
272 | 19.151
273 | 19.1326
274 | 19.1101
275 | 19.0813
276 | 19.0334
277 | 19
278 | 19
279 | 19
280 | 19
281 | 19
282 | 19
283 | 19.0017
284 | 19.0033
285 | 19.0064
286 | 19.0063
287 | 19.0078
288 | 19.0061
289 | 19.0044
290 | 19.0012
291 | 19
292 | 19.008
293 | 19.0143
294 | 19.0205
295 | 19.025
296 | 19.0427
297 | 19.0641
298 | 19.0835
299 | 19.1027
300 | 19.1215
301 | 19.1368
302 | 19.1503
303 | 19.1619
304 | 19.1717
305 | 19.1782
306 | 19.183
307 | 19.1829
308 | 19.1796
309 | 19.1779
310 | 19.1795
311 | 19.1842
312 | 19.1921
313 | 19.2079
314 | 19.2298
315 | 19.2659
316 | 19.311
317 | 19.3649
318 | 19.4165
319 | 19.4639
320 | 19.5139
321 | 19.5598
322 | 19.605
323 | 19.6478
324 | 19.6836
325 | 19.7091
326 | 19.7246
327 | 19.7222
328 | 19.7183
329 | 19.7176
330 | 19.7153
331 | 19.7067
332 | 19.7014
333 | 19.6801
334 | 19.6543
335 | 19.6098
336 | 19.5595
337 | 19.51
338 | 19.4581
339 | 19.4054
340 | 19.3305
341 | 19.3112
342 | 19.2875
343 | 19.2673
344 | 19.2426
345 | 19.2167
346 | 19.1928
347 | 19.171
348 | 19.1526
349 | 19.125
350 | 19.0994
351 | 19.0806
352 | 19.0621
353 | 19.0408
354 | 19.0229
355 | 19.0134
356 | 19.0072
357 | 19.0028
358 | 19
359 | 19
360 | 19
361 | 19
362 | 19
363 | 19
364 | 19
365 | 19
366 | 19
367 | 19
368 | 19
369 | 19
370 | 19
371 | 19
372 | 19
373 | 19
374 | 19
375 | 19
376 | 19
377 | 19
378 | 19
379 | 19
380 | 19
381 | 19
382 | 19
383 | 19
384 | 19
385 | 19
386 | 19
387 | 19
388 | 19
389 | 19
390 | 19
391 | 19
392 | 19
393 | 19
394 | 19
395 | 19
396 | 19
397 | 19
398 | 19
399 | 19
400 | 19
401 | 19
402 | 19
403 | 19
404 | 19
405 | 19
406 | 19
407 | 19
408 | 19
409 | 19
410 | 19
411 | 19
412 | 19
413 | 19
414 | 19
415 | 19
416 | 19
417 | 19
418 | 19
419 | 19
420 | 19
421 | 19
422 | 19
423 | 19
424 | 19
425 | 19
426 | 19
427 | 19
428 | 19
429 | 19
430 | 19
431 | 19
432 | 19
433 | 19
434 | 19
435 | 19
436 | 19
437 | 19
438 | 19
439 | 19
440 | 19
441 | 19
442 | 19
443 | 19
444 | 19
445 | 19
446 | 19
447 | 19
448 | 19
449 | 19
450 | 19
451 | 19
452 | 19
453 | 19
454 | 19
455 | 19
456 | 19
457 | 19
458 | 19
459 | 19
460 | 19
461 | 19
462 | 19
463 | 19
464 | 19
465 | 19
466 | 19
467 | 19
468 | 19
469 | 19
470 | 19
471 | 19
472 | 19
473 | 19
474 | 19
475 | 19
476 | 19
477 | 19
478 | 19
479 | 19
480 | 19
481 | 19
482 | 19
483 | 19
484 | 19
485 | 19
486 | 19
487 | 19
488 | 19
489 | 19
490 | 19
491 | 19
492 | 19
493 | 19
494 | 19
495 | 19
496 | 19
497 | 19
498 | 19
499 | 19
500 | 19
501 | 19
502 | 19
503 | 19
504 | 19
505 | 19
506 | 19
507 | 19
508 | 19
509 | 19
510 | 19
511 | 19
512 | 19
513 | 19
514 | 19
515 | 19
516 | 19
517 | 19
518 | 19
519 | 19
520 | 19
521 | 19
522 | 19
523 | 19
524 | 19
525 | 19
526 | 19
527 | 19
528 | 19
529 | 19
530 | 19
531 | 19
532 | 19
533 | 19
534 | 19
535 | 19
536 | 19
537 | 19
538 | 19
539 | 19
540 | 19
541 | 19
542 | 19
543 | 19
544 | 19
545 | 19
546 | 19
547 | 19
548 | 19
549 | 19
550 | 19
551 | 19
552 | 19
553 | 19
554 | 19
555 | 19
556 | 19
557 | 19
558 | 19
559 | 19
560 | 19
561 | 19
562 | 19
563 | 19
564 | 19
565 | 19
566 | 19
567 | 19
568 | 19
569 | 19
570 | 19
571 | 19
572 | 19
573 | 19
574 | 19
575 | 19
576 | 19
577 | 19.6474
578 | 19.7028
579 | 19.7493
580 | 19.787
581 | 19.8161
582 | 19.8351
583 | 19.8442
584 | 19.8467
585 | 19.8427
586 | 19.8308
587 | 19.8143
588 | 19.8028
589 | 19.7867
590 | 19.7661
591 | 19.7377
592 | 19.7066
593 | 19.6744
594 | 19.6396
595 | 19.61
596 | 19.5778
597 | 19.5348
598 | 19.4925
599 | 19.4525
600 | 19.4228
601 | 19.4192
602 | 19.4446
603 | 19.4712
604 | 19.5294
605 | 19.5722
606 | 19.6337
607 | 19.6781
608 | 19.7522
609 | 19.8204
610 | 19.8746
611 | 19.9665
612 | 20.0521
613 | 20.1234
614 | 20.1856
615 | 20.2452
616 | 20.2991
617 | 20.352
618 | 20.3945
619 | 20.4347
620 | 20.4646
621 | 20.4893
622 | 20.5055
623 | 20.507
624 | 20.5085
625 | 20.502
626 | 20.4939
627 | 20.4812
628 | 20.459
629 | 20.4308
630 | 20.3966
631 | 20.3581
632 | 20.3107
633 | 20.2527
634 | 20.1893
635 | 20.1253
636 | 20.027
637 | 19.9303
638 | 19.8367
639 | 19.7415
640 | 19.6462
641 | 19.5523
642 | 19.46
643 | 19.3692
644 | 19.2799
645 | 19.1951
646 | 19.1134
647 | 19.0394
648 | 19
649 | 19
650 | 19
651 | 19
652 | 19
653 | 19
654 | 19
655 | 19
656 | 19
657 | 19
658 | 19.0128
659 | 19.0447
660 | 19.0857
661 | 19.1229
662 | 19.1578
663 | 19.2082
664 | 19.2562
665 | 19.3259
666 | 19.3945
667 | 19.4347
668 | 19.4791
669 | 19.5227
670 | 19.5561
671 | 19.6081
672 | 19.6417

## House & Heat Store Shed
Period | House1_pHShedN_value | TES_pHShedN_value | House1_pHShedP_value | TES_pHShedP_value
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 0 | 0 | 0 | 0

## Heat Store Energy
Period | TES_qH_value
1 | 313.8196
2 | 313.8196
3 | 313.8196
4 | 316.2273
5 | 317.812
6 | 320.148
7 | 322.5557
8 | 324.9634
9 | 327.3711
10 | 329.7788
11 | 332.1865
12 | 334.5942
13 | 337.0019
14 | 336.9049
15 | 336.6293
16 | 336.6293
17 | 336.6293
18 | 339.037
19 | 341.4447
20 | 343.8524
21 | 346.2601
22 | 348.6678
23 | 351.0755
24 | 353.4832
25 | 355.8909
26 | 358.2986
27 | 360.7063
28 | 363.114
29 | 365.5216
30 | 367.9293
31 | 370.337
32 | 372.7447
33 | 375.1524
34 | 377.5601
35 | 379.9678
36 | 382.3755
37 | 384.7832
38 | 387.1909
39 | 389.5986
40 | 392.0063
41 | 394.414
42 | 396.8217
43 | 399.2294
44 | 400.2949
45 | 402.2564
46 | 402.65
47 | 403.2675
48 | 403.661
49 | 403.6065
50 | 404.8961
51 | 406.1856
52 | 404.7871
53 | 404.0607
54 | 402.2142
55 | 400.8157
56 | 399.6412
57 | 398.0188
58 | 396.8443
59 | 395.6698
60 | 394.7194
61 | 393.3209
62 | 393.2664
63 | 392.7639
64 | 393.6055
65 | 394.223
66 | 394.3925
67 | 394.562
68 | 394.5076
69 | 394.2291
70 | 395.2946
71 | 395.6882
72 | 398.0959
73 | 400.0574
74 | 402.4651
75 | 404.8728
76 | 407.2805
77 | 409.6882
78 | 412.0959
79 | 414.5036
80 | 416.9112
81 | 419.3189
82 | 421.7266
83 | 424.1343
84 | 426.542
85 | 428.9497
86 | 431.3574
87 | 433.7651
88 | 436.1728
89 | 438.5805
90 | 440.542
91 | 442.7276
92 | 444.9131
93 | 446.8746
94 | 449.2823
95 | 451.69
96 | 454.0977
97 | 456.5054
98 | 458.9131
99 | 461.3208
100 | 463.7285
101 | 466.1362
102 | 468.3217
103 | 470.7294
104 | 469.3528
105 | 470.1943
106 | 467.8998
107 | 466.0533
108 | 463.0869
109 | 460.7924
110 | 458.7219
111 | 456.2035
112 | 454.133
113 | 452.2865
114 | 449.992
115 | 447.6976
116 | 445.6271
117 | 443.5566
118 | 443.0542
119 | 440.9837
120 | 442.4972
121 | 443.5627
122 | 445.9704
123 | 448.3781
124 | 450.7858
125 | 453.1935
126 | 455.6012
127 | 458.0089
128 | 460.4166
129 | 462.8243
130 | 465.232
131 | 467.6397
132 | 470.0474
133 | 470.7294
134 | 470.7294
135 | 470.7294
136 | 470.7294
137 | 470.7294
138 | 470.7294
139 | 470.7294
140 | 470.7294
141 | 470.7294
142 | 470.7294
143 | 470.7294
144 | 470.7294
145 | 470.7294
146 | 470.7294
147 | 470.7294
148 | 470.7294
149 | 470.7294
150 | 470.7294
151 | 470.7294
152 | 470.7294
153 | 470.7294
154 | 470.7294
155 | 470.7294
156 | 470.7294
157 | 470.7294
158 | 470.7294
159 | 470.7294
160 | 470.7294
161 | 468.0841
162 | 463.7737
163 | 459.6872
164 | 456.2727
165 | 451.9623
166 | 450.7878
167 | 447.5973
168 | 449.1108
169 | 449.0564
170 | 451.4641
171 | 453.8718
172 | 456.2795
173 | 458.6872
174 | 461.0948
175 | 463.5025
176 | 465.9102
177 | 468.3179
178 | 470.7256
179 | 470.7294
180 | 470.7294
181 | 470.7294
182 | 470.7294
183 | 470.7294
184 | 470.7294
185 | 470.7294
186 | 470.7294
187 | 470.7294
188 | 470.7294
189 | 470.7294
190 | 470.7294
191 | 470.7294
192 | 470.7294
193 | 470.7294
194 | 470.7294
195 | 463.4697
196 | 455.7334
197 | 447.9971
198 | 440.2608
199 | 432.5245
200 | 424.7882
201 | 417.0518
202 | 409.3155
203 | 401.5792
204 | 393.8429
205 | 386.1066
206 | 378.3702
207 | 370.6339
208 | 362.8976
209 | 355.1613
210 | 347.425
211 | 339.6887
212 | 332.7498
213 | 325.0135
214 | 321.823
215 | 316.8405
216 | 315.6661
217 | 313.8196
218 | 314.4371
219 | 314.3827
220 | 316.3442
221 | 317.8577
222 | 320.0432
223 | 322.0048
224 | 324.4125
225 | 326.5998
226 | 329.0075
227 | 331.4152
228 | 333.8229
229 | 336.2306
230 | 338.6383
231 | 341.046
232 | 342.4837
233 | 343.7732
234 | 344.6148
235 | 345.4563
236 | 346.7458
237 | 347.5873
238 | 348.6529
239 | 349.2704
240 | 351.0079
241 | 352.5215
242 | 354.035
243 | 355.9965
244 | 356.166
245 | 356.5596
246 | 357.1771
247 | 357.5706
248 | 359.0842
249 | 359.9257
250 | 362.3334
251 | 364.7411
252 | 367.1488
253 | 369.5565
254 | 371.9642
255 | 374.3719
256 | 376.7795
257 | 379.1872
258 | 381.5949
259 | 384.0026
260 | 386.4103
261 | 388.818
262 | 391.2257
263 | 393.6334
264 | 396.0411
265 | 398.4488
266 | 400.8565
267 | 403.2642
268 | 405.6719
269 | 408.0796
270 | 410.4873
271 | 412.895
272 | 415.3027
273 | 417.7104
274 | 420.1181
275 | 422.5257
276 | 424.9334
277 | 427.3411
278 | 429.7488
279 | 432.1565
280 | 434.5642
281 | 436.9719
282 | 439.3796
283 | 441.7873
284 | 444.195
285 | 446.6027
286 | 449.0104
287 | 451.4181
288 | 453.8258
289 | 456.2335
290 | 458.6412
291 | 460.5401
292 | 462.9478
293 | 465.3555
294 | 467.7632
295 | 470.1709
296 | 470.7294
297 | 470.7294
298 | 470.7294
299 | 470.7294
300 | 470.7294
301 | 470.7294
302 | 470.7294
303 | 470.7294
304 | 470.7294
305 | 470.7294
306 | 470.7294
307 | 470.7294
308 | 470.7294
309 | 470.7294
310 | 470.7294
311 | 470.7294
312 | 470.7294
313 | 470.7294
314 | 470.7294
315 | 470.7294
316 | 470.7294
317 | 470.7294
318 | 470.7294
319 | 470.7294
320 | 470.7294
321 | 470.7294
322 | 470.7294
323 | 470.7294
324 | 470.7294
325 | 470.7294
326 | 470.7294
327 | 470.7294
328 | 470.7294
329 | 470.7294
330 | 470.7294
331 | 470.7294
332 | 470.7294
333 | 470.7294
334 | 470.7294
335 | 470.7294
336 | 470.7294
337 | 470.7294
338 | 470.7294
339 | 470.7294
340 | 470.3697
341 | 462.6334
342 | 454.897
343 | 447.1607
344 | 439.4244
345 | 431.6881
346 | 423.9518
347 | 416.2155
348 | 408.4791
349 | 400.7428
350 | 393.0065
351 | 385.2702
352 | 377.5339
353 | 369.7975
354 | 362.0612
355 | 354.3249
356 | 346.5886
357 | 338.8523
358 | 331.116
359 | 324.3415
360 | 319.135
361 | 315.7205
362 | 313.8741
363 | 313.8196
364 | 313.8196
365 | 313.8196
366 | 313.8196
367 | 313.8196
368 | 313.8196
369 | 313.8196
370 | 313.8196
371 | 313.8196
372 | 313.8196
373 | 313.8196
374 | 313.8196
375 | 313.8196
376 | 313.8196
377 | 313.8196
378 | 313.8196
379 | 313.8196
380 | 313.8196
381 | 313.8196
382 | 313.8196
383 | 313.8196
384 | 313.8196
385 | 313.8196
386 | 313.8196
387 | 313.8196
388 | 316.2273
389 | 318.635
390 | 321.0427
391 | 323.4504
392 | 325.8581
393 | 328.2658
394 | 330.6735
395 | 333.0812
396 | 335.4888
397 | 337.8965
398 | 340.3042
399 | 342.7119
400 | 344.4783
401 | 343.1431
402 | 338.6221
403 | 332.1688
404 | 324.43
405 | 316.6911
406 | 313.8196
407 | 313.8196
408 | 313.8196
409 | 313.8196
410 | 313.8196
411 | 313.8196
412 | 313.8196
413 | 313.8196
414 | 313.8196
415 | 313.8196
416 | 313.8196
417 | 313.8196
418 | 313.8196
419 | 313.8196
420 | 313.8196
421 | 313.8196
422 | 313.8196
423 | 313.8196
424 | 313.8196
425 | 313.8196
426 | 313.8196
427 | 313.8196
428 | 313.8196
429 | 313.8196
430 | 313.8196
431 | 313.8196
432 | 313.8196
433 | 313.8196
434 | 313.8196
435 | 313.8196
436 | 313.8196
437 | 313.8196
438 | 313.8196
439 | 313.8196
440 | 313.8196
441 | 313.8196
442 | 313.8196
443 | 313.8196
444 | 313.8196
445 | 313.8196
446 | 313.8196
447 | 313.8196
448 | 313.8196
449 | 313.8196
450 | 313.8196
451 | 313.8196
452 | 313.8196
453 | 313.8196
454 | 313.8196
455 | 313.8196
456 | 313.8196
457 | 313.8196
458 | 313.8196
459 | 313.8196
460 | 313.8196
461 | 313.8196
462 | 313.8196
463 | 313.8196
464 | 313.8196
465 | 313.8196
466 | 313.8196
467 | 313.8196
468 | 313.8196
469 | 313.8196
470 | 313.8196
471 | 313.8196
472 | 313.8196
473 | 313.8196
474 | 313.8196
475 | 313.8196
476 | 313.8196
477 | 313.8196
478 | 313.8196
479 | 313.8196
480 | 313.8196
481 | 313.8196
482 | 313.8196
483 | 313.8196
484 | 313.8196
485 | 313.8196
486 | 313.8196
487 | 313.8196
488 | 313.8196
489 | 314.5282
490 | 316.9358
491 | 319.3435
492 | 321.7512
493 | 324.1589
494 | 326.5666
495 | 328.9743
496 | 331.382
497 | 333.6069
498 | 328.924
499 | 321.1852
500 | 313.8196
501 | 313.8196
502 | 313.8196
503 | 313.8196
504 | 313.8196
505 | 313.8196
506 | 313.8196
507 | 313.8196
508 | 313.8196
509 | 313.8196
510 | 313.8196
511 | 313.8196
512 | 313.8196
513 | 313.8196
514 | 313.8196
515 | 313.8196
516 | 313.8196
517 | 313.8196
518 | 313.8196
519 | 313.8196
520 | 313.8196
521 | 313.8196
522 | 313.8196
523 | 313.8196
524 | 313.8196
525 | 313.8196
526 | 313.8196
527 | 313.8196
528 | 313.8196
529 | 313.8196
530 | 313.8196
531 | 313.8196
532 | 313.8196
533 | 313.8196
534 | 313.8196
535 | 313.8196
536 | 313.8196
537 | 313.8196
538 | 313.8196
539 | 313.8196
540 | 313.8196
541 | 313.8196
542 | 313.8196
543 | 313.8196
544 | 313.8196
545 | 313.8196
546 | 313.8196
547 | 313.8196
548 | 313.8196
549 | 313.8196
550 | 313.8196
551 | 313.8196
552 | 313.8196
553 | 313.8196
554 | 313.8196
555 | 313.8196
556 | 313.8196
557 | 313.8196
558 | 313.8196
559 | 313.8196
560 | 313.8196
561 | 313.8196
562 | 313.8196
563 | 313.8196
564 | 313.8196
565 | 313.8196
566 | 313.8196
567 | 313.8196
568 | 313.8196
569 | 313.8196
570 | 313.8196
571 | 313.8196
572 | 313.8196
573 | 313.8196
574 | 313.8196
575 | 313.8196
576 | 313.8196
577 | 313.8196
578 | 313.8196
579 | 313.8196
580 | 313.8196
581 | 313.8196
582 | 313.8196
583 | 313.8196
584 | 313.8196
585 | 313.8196
586 | 313.8196
587 | 313.8196
588 | 313.8196
589 | 313.8196
590 | 313.8196
591 | 313.8196
592 | 313.8196
593 | 313.8196
594 | 313.8196
595 | 313.8196
596 | 313.8196
597 | 313.8196
598 | 313.8196
599 | 313.8196
600 | 313.8196
601 | 313.8196
602 | 313.8196
603 | 313.8196
604 | 313.8196
605 | 313.8196
606 | 313.8196
607 | 313.8196
608 | 313.8196
609 | 313.8196
610 | 313.8196
611 | 313.8196
612 | 313.8196
613 | 313.8196
614 | 313.8196
615 | 313.8196
616 | 313.8196
617 | 313.8196
618 | 313.8196
619 | 313.8196
620 | 313.8196
621 | 313.8196
622 | 313.8196
623 | 313.8196
624 | 313.8196
625 | 313.8196
626 | 313.8196
627 | 313.8196
628 | 313.8196
629 | 313.8196
630 | 313.8196
631 | 313.8196
632 | 313.8196
633 | 313.8196
634 | 313.8196
635 | 313.8196
636 | 313.8196
637 | 313.8196
638 | 313.8196
639 | 313.8196
640 | 313.8196
641 | 313.8196
642 | 313.8196
643 | 313.8196
644 | 313.8196
645 | 313.8196
646 | 313.8196
647 | 313.8196
648 | 313.8196
649 | 313.8196
650 | 313.8196
651 | 313.8196
652 | 313.8196
653 | 313.8196
654 | 313.8196
655 | 313.8196
656 | 313.8196
657 | 313.8196
658 | 313.8196
659 | 313.8196
660 | 313.8196
661 | 313.8196
662 | 313.8196
663 | 313.8196
664 | 313.8196
665 | 313.8196
666 | 313.8196
667 | 313.8196
668 | 313.8196
669 | 313.8196
670 | 313.8196
671 | 313.8196
672 | 313.8196